Информация о проведении проверки исполнения законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства, жилищного законодательства.

Солнцевской межрайонной прокуратурой г. Москвы на постоянной основе осуществляется контроль за исполнением управляющими организациями заключенных договоров управления многоквартирными домами, в том числе содержание и ремонт общего имущества.

Так, межрайонной прокуратурой проведена проверка соблюдения 
ГБУ г. Москвы «Жилищник района Солнцево» законодательства в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства, жилищного законодательства.

Выездной проверкой установлено, что ГБУ г. Москвы «Жилищник района Солнцево» в нарушение норм Жилищного кодекса Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность» не исполняет обязанность по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в вверенном многоквартирном доме по адресу: г. Москва, ул. 50 лет Октября, д. 5, к. 1

Так, в многоквартирном доме по указанному адресу имеются отслоения плиточного покрытия цоколя, местами отсутствует изоляция (механические повреждения) на чердаке, капельная течь в подвале в месте соединения магистралей и стояков, следы коррозии, следы сухих протечек в помещениях подвала на стенах, следы застоя воды на полу в подвальном помещении после протечек, отсутствие кровельных зонтов.

По результатам выявленных нарушений директору ГБУ г. Москвы «Жилищник района Солнцево» внесено представление, которое 
рассмотрено и удовлетворено.